上海市中医医院

招标项目：

一卡通售饭以及门禁系统

2015年1月

上海市中医院为了确保设备质量与方案合理，科学经济，决定引进竞争机制。现邀请贵司及符合资格条件的代理商一并前来参与投标，择优选定本项目设备供应商。

一、项目基本概况

1、项目名称：一卡通售饭以及门禁系统

2、项目地址：上海市闸北区芷江中路274号

3、采购项目：门禁系统相关的门禁锁、感应读头、开门按钮、门禁控制器、门禁管理系统等；售饭系统相关的售饭消费机、出纳机、制卡所需的读卡器、院内卡等；含施工和材料费

4、交货时间：签订合同后60个工作日交货
5、交货地点：上海市闸北区芷江中路274号

二、供应商（投标人）资质及要求

1、在中华人民共和国境内注册，注册资本金不低于500万元人民币，具有独立法人资格的合法供应商；独立承担民事责任和履行合同的能力，具有售后保障服务能力，持有企业法人营业执照和经营许可证及有关资质证明（提供相关注册资本金等证明材料），投标企业需具有系统集成资质三级或以上的资质。

2、投标人（代理商）须具有采购产品原厂商的销售许可资格，并由原厂家出具支持本项目提供其货物和技术服务的书面承诺；

3、投标人（为产品厂商）需提交售后服务：提供设备原厂商人员现场实施情况说明；提供原厂技术工程师售后维护和技术支持情况说明。

4、投标人（为产品厂商）培训服务：是否能根据工程进度和用户需求合理安排培训，包括现场岗位培训、集中技能培训情况说明。

5、投标人(代理商)应提交代理商资质证书（复印件）。
	6、 投标人工商注册登记地不在供货设备本地的，但在供货设备地本市应有工商注册的分支机构或设有维修服务机构，能提供良好的本地服务支持能力。
	7、投标人（代理商）必须具备工业和信息化部（原国家信息产业部）颁发的计算机信息系统集成相关资质（需提供有关证明原件或复印件）和所提供产品服务在同类项目中的实施服务经验（至少有3个与本项目类似的案例）。
    9、投标人（代理商）必须具有熟悉本项目产品的专业技术工程师，并提供数量及原厂认证工程师数量（提供有关证明）。

10、投标人的服务、技术支持覆盖范围至少包含本项目产品的安装部署的覆盖范围，并提供相应售后服务体系、服务标准及售后服务承诺。

11、投标人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

12、投标人必须具有良好的财务背景和实力，资金周转情况良好。

13、本项目设备采购通过邀请确定中标后，由招标人与中标人签定相关合同，合同范围内的工作项目未经招标人同意一律不得分包、转包，一经查实，立即取消中标单位的中标资格，并由中标单位承担由此引起的一切后果。

14、投标人指定的项目服务及技术人员在以往的项目中没有重大安全事故记录。

15、 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规；

- 门禁系统和售饭系统采购需求

- 软件部分，包含但不限于以下内容

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 门禁管理系统 | - 含数据库运行库等软件基本平台，服务器和操作系统可由本院提供 |
| - 2 | - 售饭管理系统 |  |

- 硬件部分，包含但不限于以下内容

| 序号 | 项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 门禁控制器 | - 目前正在使用的门禁控制器43台、感应读头60台、电插锁34把、电磁锁13把、消费机8台、出纳机3台、制卡所需的读卡器2台、院内卡约1400张。 |
| - 2 | - 感应读头 |  |
| - 3 | - 电磁锁 |  |
| - 4 | - 电插锁 |  |
| - 5 | - 开门按钮 |  |
| - 6 | - 售饭消费机 |  |
| - 7 | - 出纳机 |  |
| - 8 | - 制卡所需的读卡器 |  |
| - 9 | - 院内卡 |  |

- 施工部分

- 本次招标包含施工费以及施工所需的人工、线材等所有费用。

- 软件需求部分，包含但不限于以下内容

- 完善的门禁和售饭系统管理软件，升级后的系统要求使用三层架构tcp方式接入、全院联网，无论个人信息更新还是院内卡的挂失更换都能在门禁和售饭系统上即时更新不需要各个点重新手动操作。

- 要求无论之前有多少个月未领取过补贴的只要重新刷卡就能把之前的补贴一次领完。

- 在开新卡时可以划分权限类别，可设置该卡有效期限。超过期限的院内卡必须重新开通。

- 消费机能显示一些基本信息（卡号、姓名）。

- 门禁系统操作必须要便捷，支持筛选、多选、按部门添加等多种添加信息的方式，且挂失换卡后自动更新无需因为挂失换卡等原因重新添加。

- 售饭系统要求有完善的报表系统，包括日报、月报、年报、期报等。支持打印和导出excel等功能。

- 系统须有拓展性，必须开放接口和我院其他系统对接。

- 后期维护部分

- 项目完成验收后中标方需提供最低二年免费维保（包括所有合同中涉及的软件、设备、线路等）来保证合同中所有的门禁售饭系统正常运作。

- 上海市中医医院

- 信息中心

- 联系人 奚犇 tel：56625799