上海市中医医院电子天平等项目

询价通知书

采购人：上海市中医医院

2024.10.16

目      录

- 第一章： 采购邀请

第二章： 供应商须知

第三章： 采购需求

第四章： 评审方法与程序

第五章： 响应文件有关格式

第一章  采购邀请

上海市中医医院现有电子天平等采购项目进行询价采购，特邀请合格的供应商进行询价。

- 一、合格的供应商必须具备以下条件：

- 1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。

- 2、投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 3、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 4、其他资格条件：如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）

- 二、项目概况：

1、项目名称：上海市中医医院电子天平等采购项目

2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

包一、电子天平，1台

包二、移液器，50个

包三、搅拌器，1台

包四、普通离心机，3台

包五、实验室均质机，1台

4、资金来源：自筹经费

5、交付地址：采购人指定地点

6、交付日期：合同生效后30天内

7、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

三、询价通知书的获取：

1.感兴趣的合格潜在供应商可于2024-10-16 08:00起至2024-10-18 16:00止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（https://www.szy.sh.cn/）通知栏下载。

（1）营业执照（2）获取询价通知书用的法定代表人授权委托书或法定代表人证明（3）被授权人（或法定代表人）身份证（4）被授权人在本单位的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。

凡愿参加询价的合格供应商凭以上资料（必须加盖公章）于2024-10 -16 08:00起至2024-10-18 16:00报名。

四、递交文件截止时间、地点：

截止时间：2024年10月23日北京时间10:00

地点：上海市嘉定区荣联路68号采购处

五、采购人信息

买方名称：上海市中医医院

买方地址：上海市嘉定区荣联路68号

邮编：201822

电话：021-56639828*51257

联系人：陆老师

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 包一、电子天平，1台 包二、移液器， 50套 包三、搅拌器，1台 包四、普通离心机，3台 包五、实验室均质机，1台 |
| 2 | 资金来源 | 自筹经费 |
| 3 | 采购人 | 名 称： 上海市中医医院 地 址： 上海市嘉定区荣联路68号 联系人： 陆老师 电 话： 56639828*51257 |
| 4 | 交付地址 | 采购人指定地点 |
| 5 | 交付日期 | 合同生效后30天内 |
| 6 | 合格供应商条件 | 见采购邀请 |
| 7 | 是否接受联合体响应 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织，已获取采购文件的供应商自行前往项目现场踏勘。 |
| 9 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止后不少于90日历天 |
| 10 | 响应文件提交截止时间 | 2024-10-23 10:00 |
| 11 | 响应文件的提交 | 响应文件提交截止时间前，供应商应递交以下数量的响应文件： 1.纸质版正本 1份； 2.纸质版副本 2份； 3.电子版（U盘） 1 份； 4.响应文件递交地点：嘉定区荣联路68号 采购处 |
| 12 | 供应商递交响应文件时需携带资料 | 递交响应文件用法定代表人授权委托书或法定代表人证明、被授权人或法定代表人身份证（原件及加盖公章的复印件） |
| 13 | 评审时间地点 | 另定 |
| 14 | 评审委员会的组建与评审方法 | 详见第四章《评审方法与程序》 |
| 15 | 付款方法 | 设备验收合格后支付100%合同金额。 |
| 16 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |
| 17 | 质量保证金 | 不收取质量保证金。 |
| 若采购文件中的相关内容与本表不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

供应商须知

一、总则

1．概述

1．1 根据国家有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件。

1．2 本询价通知书仅适用于《采购邀请》和《供应商须知》前附表中所述采购项目的采购。

1．3 询价通知书的解释权属于《采购邀请》和《供应商须知》前附表中所述的采购人。

1．4 参与采购活动的所有各方，对在参与询价过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2．定义

2．1 “采购项目”系指《供应商须知》前附表中所述的采购项目。

2．2 “货物”系指供应商按询价通知书规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。 “相关服务”系指询价通知书规定供应商须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2．3 “采购人”系指《供应商须知》前附表中所述的组织本次采购的采购人。

2．4 “供应商”系指从采购人处按规定获取询价通知书，并按照询价通知书向采购人提交响应文件的供应商。

2．5 “成交供应商”系指成交的供应商。

2．6 “甲方”系指采购人。

2．7 “乙方”系指成交并向采购人提供货物和相关服务的供应商。

2．8 询价通知书中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3．合格的供应商

3．1符合《采购邀请》和《供应商须知》前附表中规定的合格供应商所必须具备的资质条件和特定条件。

4．合格的货物和相关服务

4．1供应商所提供的货物和相关服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4．2 供应商提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合采购要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4. 3供应商应当说明货物的来源地，如报价的货物非报价人生产或制造的，则应当按照《采购需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5．询价费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6． 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括询价公告、成交公告等与采购活动有关的通知，采购人均将通过我院官网（https://www.szy.sh.cn/）公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

二、询价通知书

7． 询价通知书构成

7．1 询价通知书由以下部分组成：

（1）采购邀请（询价公告）

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与程序

（5）响应文件有关格式

三、响应文件

8． 响应文件构成

8．1响应文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

8. 2响应文件构成具体包含的内容，以第三章《采购需求》规定为准。

9． 商务响应文件

9．1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）《询价响应函》；

（2）《报价一览表》；

（3）《报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《响应文件有关格式》；

（4）《资格条件及实质性要求响应表》；

（5）第三章《采购需求》规定的其他内容；

（6）相关证明文件（供应商应按照《采购需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同）。

- 10． 询价响应函

- 10．1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整地填写《询价响应函》。

- 10．2响应文件中未提供《询价响应函》的，为无效响应。

- 11． 报价一览表

- 11．1 供应商应按照询价通知书提供的响应文件格式完整地填写《报价一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

- 11．2 响应文件中未提供《报价一览表》的，为无效响应。

- 12．报价

12．1 报价是履行合同的最终价格，除《采购需求》中另有说明外，报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

12. 2供应商应按照询价通知书第五章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

12. 3报价不得超出询价通知书标明的项目最高限价。

12. 4应以人民币报价。

13. 资格条件及实质性要求响应表

13．1 供应商应当按照询价通知书所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其响应符合询价通知书规定的所有合格供应商资格条件及实质性要求。

- 13．2 响应文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效响应。

14．技术响应文件

14．1 供应商应按照《采购需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其响应的货物和相关服务符合询价通知书规定。

14．2供应商应按照询价通知书所附格式完整地填写相关内容，说明自己所响应的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的符合或者偏离情况。

- 15． 响应文件的编制和签署

15．1 供应商应按照询价通知书要求的格式填写相关内容。

15．2 响应文件中凡询价通知书要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则应当按询价通知书提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如供应商自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合询价通知书提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在响应文件中。响应文件若有修改错漏之处，须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

其中对《询价响应函》、《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件及实质性要求响应表》，供应商未按照上述要求由其法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，其响应无效；其他“表”“式”“函”等，供应商未按照要求由其法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章的，或者其他填写不完整的，供应商须接受可能对其不利的评审结果。

四、响应文件的递交

16． 响应文件的递交

16．1 响应文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《询价响应函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。

采购人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供，否则供应商须接受可能对其不利的评审结果，并且采购人将对该供应商进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

16. 2供应商应在询价通知书提交截止时间前按照《供应商须知前附表》中标明的数量递交纸质响应文件。纸质响应文件需装订成册、密封封装。

16. 3电子版文件与纸质响应文件如果不一致，以电子版为准。

- 17．响应文件提交截止时间

17．1 供应商必须在规定的响应文件提交截止时间前将响应文件递交至指定地点。

17．2 在响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件，采购人将拒绝接收。

五、评审

- 18． 询价小组

18．1 采购人将依法组建询价小组。

18．2 询价小组负责对响应文件进行评审和比较，并推荐成交候选供应商。

19． 响应文件的初审

19．1询价小组对响应文件进行初步审查，检查响应文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、是否提交了询价保证金、文件签署是否规范以及供应商资格是否符合要求等。

19．2 在详细评审之前，询价小组要对供应商资格进行审核并审查每份响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的条款、供应商资格、条件和规格相符，没有询价通知书所规定的无效响应情形。询价小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19．3 没有实质性响应询价通知书要求的响应文件不参加进一步的评审，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

20．响应文件的评价与比较

20．1 询价小组只对被确定为实质上响应询价通知书要求的响应文件进行评价和比较。

20．2 询价小组根据《评审方法与程序》中规定的方法进行评审，并提交书面评审报告和推荐成交候选供应商。

- 22． 评审的有关要求

22．1 询价小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，询价小组成员及参与评审的有关工作人员不得私下与供应商接触。

22．2 评审过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22．3 任何单位和个人都不得干扰、影响评审活动的正常进行。供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或采购规定的活动，都可能导致其响应被拒绝。

22．4 采购人和询价小组均无义务向供应商做出有关评审的任何解释。

六、定标

23．确认成交供应商

采购人将根据询价小组推荐的成交候选供应商及排序情况，依法确认本采购项目的成交供应商。

24． 成交公告及成交和未成交通知

24．1 采购人确认成交供应商后将通过官网（https://www.szy.sh.cn/）发布成交公告，公告期限为一个工作日。

24．2 成交公告发布后，采购人将及时向成交供应商发出《成交通知书》通知成交。《成交通知书》对采购人和供应商均具有法律约束力。

24．3 成交公告同时也是对其他未成交供应商的未成交通知。

七、授予合同

24． 合同授予

除了成交供应商无法履行合同义务之外，采购人将把合同授予根据《供应商须知》第33条规定所确定的成交供应商。

24．1 签订合同

成交供应商与采购人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

- 采购需求

一、技术参数要求

- 包件一：

- 设备名称及数量： 电子天平/1套

- 交货时间：签订合同后30天内

- 货到验收合格后90天内买方支付货款的100%

- 交货地点：采购人指定地点

- 使用科室：

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 科研处 |

- 技术指标要求：

★1：称重能力≥ 220g

2：可读性≥0.1 mg

3：重复性≥0.1mg

4：线性偏差：±0.2mg

5：稳定时间≥2S

6：校准方式：自动内部校准

★7：最小称量值(USP, 允差≤0.10%)：160mg

8：防风罩: 5面玻璃风罩，方便拆卸

9：可调亮度、方便操作的LCD显示屏

10：一级密码保护，确保天平设置避免意外更改的潜在风险RS232和USB接口，GLP/GMP实时时钟输出，方便与电脑、PLC、打印机通讯

11：超载/负载提示

12：称量模式: 基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定，下挂式称量，称量指示条等。

★13原厂整机保修≥5年，提供整机定期保养不少于2次/年，出保后年保修价格≤2%。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件二：

一、设备名称及数量：移液器 /50个

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后90天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：

| 序号 | 数量（个） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 科研处 |

- 六、技术指标要求：

- （一）、单道移液器

1、超轻质的活塞弹簧，可以减轻移液时手部对活塞的操作控制力，远离手部疲劳；

★2、配备低阻力密封系统 ，使密封更完美，具有弹性，使用寿命长；提供低阻力密封使活塞运行更顺滑，移液更流畅，不会出现跳液现象；

- PVDF的退吸头臂耐腐蚀，提高移液器使用寿命；

4、结实耐用，握柄和退吸头臂一体式设计，握柄采用低热传导性的高分子材料，保护内体精密金属零件，把持有质感，结实耐用；

- 稳定可靠的活塞技术 ，< 1000uL量程，采用不锈钢金属活塞，稳定可靠不变形；

- 下半部分可以灭菌，移液器套柄、套柄耦合器、密封组件以及退吸头臂可高温高压消毒，满足实验对无菌的要求；

★7、数字式体积调节，移液量程可锁定，高精度数字齿轮传动，量程调节顺滑轻松， 无“咔咔”噪音；配量程锁可防止量程被意外更改，移液安全有保证；

- 需有人性化设计的指钩，手感要舒适，移液省力；

- 硅胶树脂减震器，可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力；

★10、原厂整机保修≥10年，提供整机定期保养不少于2次/年，出保后年保修价格≤2%。

12、单通道移液器量程及需求数量：

| 序号 | 量程范围 | 数量（把） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.1-2ul | 10 |
| 2 | 2-20ul | 10 |
| 3 | 20-200ul | 10 |
| 4 | 100-1000ul | 10 |

（二）、8通道移液器：

★1、超轻质吸液弹簧，减少移液时拇指的操控力，可远离手部疲劳，移液轻松、流畅；

2、不锈钢活塞，表面高度光滑、高精度、高光洁度，移液结果准确可重复；弹性按压装载吸头系统，每个通道均有弹性吸嘴，通过弹性按压装载吸头，所有通道受力均匀，确保各通道吸液一致性，保证移液的精确性和准确性；

★3、台阶式退吸头，可快速分解退吸头力，可减轻拇指疲劳；

4、移液器吸嘴外圈上没有密封O型环，不存在O型环损坏、保养，避免样品液间交叉污染；

5、数字式体积调节，移液量程可锁定，高精度数字齿轮传动，量程调节顺滑轻松， 无“咔咔”噪音；量程锁可防止体积被意外更改，移液安全有保证；

- 结实耐用，握柄一体成型 ，结实耐用，握柄采用低热传导性的高分子材料，保护内体精密零件；

★7、原厂整机保修≥10年，提供整机定期保养不少于2次/年，出保后年保修价格≤2%。

8、量程规格及数量：

| 序号 | 量程 | 数量（把） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10-100ul | 10 |

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件三：

一、设备名称及数量：搅拌器/壹台

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后90天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 科研处 |

- 六、技术指标要求：

1.拥有100小时定时、正反转、转速记忆、扭矩显示、温度测量、数据输出、数据接驳等功能。

2.电机具有过热保护、过载保护，并具备倾斜后自动停机等保护功能；

3.最大搅拌量：≥100 L

4.最大处理粘度：≥80000cP

5.转速范围：30-1200rpm

6.定时范围：0-99小时

7.转速控制：无极调速

8.转速调节精度：±1rpm

9.最大输出矩：≥110Ncm

10.搅拌桨固定方式：钻夹头

11.钻夹头夹持直径范围：1.5-10mm

12.具有正反转切换功能

★13.具有倾斜45度自动停机保护功能

14.温度测量范围：-50℃~400℃

15.温度测量精度：0.1℃

★16.具有气弹簧升降架

17.运行环境温度：5~40℃

18.允许相对湿度：≥80%

- ★19.原厂整机保修≥5年；提供整机定期保养不少于2次/年；出保后年保修价格≤3%。

- 七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件四：

一、设备名称及数量：普通离心机/三台

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后90天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 科研处 |

- 六、技术指标要求：

- LCD液晶数码显示，具备同步显示设置参数和运行参数功能，具有转速和离心力双显示功能。

- 整机微电脑控制系统，采用大矩力变频电机及驱动系统，升降速更快，运行更平稳，安静。

- 门盖采用安全保护超高的电子门锁扣设计，安全性更高，并设有超速、超温，不平衡、门盖保护等多种保护及故障自动报警功能增强安全性。

- ★4.食品级硅胶一体成型密封圈，美观经久耐用，耐高温，抗老化，抗腐蚀，永不变形开裂。

- 5.10组升/降速档位调节，可自由停车，离心效果达到最佳。内置9档无级降速软刹车，防止样品二次重悬，满足特殊分离样品要求。

- 6.超强的系统管理，39套程序组数据可任意设定，满足不同转速，时间，离心力的特殊要求。

- 7.具有记忆装置,可存储≥39组工况(39组离心参数)其中1组预设为血库凝聚胺试验专用，其它工况可人工自由调节设定。

★8.采用全钢结构，不锈钢离心腔,具有防护涂层，三点悬吊式平衡系统，具有离心不平衡补偿装置(可达12g)和不平衡自动断电保护装置。

9.微机控制，交流变频电机，运行平稳，宁静。自动刹车系统，可实现停机最后5-7秒无回荡。

10.自动计算并同步显示离心力/rcf值和转速/rpm。

11.符合国际安全标准 Certificate of compliance《欧盟CE认证》。

12.符合ISO9001:2008 质量管理体系认证证书,符合 ISO13485:2003组织管理体系认证证书。

13.可配备多种转子与管架，兼容性特别好，一机多用。

14.配备 门盖断电装置，自动门扣，马达过热安全防护装置。

15.离心管容量：15/50ml

16.转速范围：100-5000rpm

17.定时范围≤99min99s

★18.原厂整机保修≥5年，提供整机定期保养不少于2次/年，出保后年保修价格≤3%。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件五：

一、设备名称及数量：实验室均质机/壹台

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后90天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 科研处 |

- 六、技术指标要求：

★1. 处理量：0.5~5000ml

2. 最大处理粘度：≥8000cp

★3.转速范围：2500~26000rpm

4. 配备智能无刷电机，单机可实现编程控制

5. 横臂直径：≥10mm

6. 横臂有效长度：≥160mm

7. 工序类型：分批处理

8. 温度测量精度：≥0.1K

9. 具有计时功能

10. 具有液晶屏显示计时和温度功能

11. 具备数据储存和记忆功能

12. 单机可编程控制：≥8道程序（无需软件）

13. 可连接电脑进行数据传输

14. 允许连续运转时间：≥90%

15. 安全保护：工作头未安装到位保护、电机过热保护、过流保护

16. 配备S18F工作头（可选配15种不同工作头）

★17、原厂整机保修≥5年，提供整机定期保养不少于2次/年，出保后年保修价格≤3%。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 二、项目供货管理要求

1、本项目成交供应商应按照询价通知书规定的方式提供货物及相关服务。

2、供应商必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

3、供应商在响应前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

三、质量标准与验收要求

1、供应商提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

四、供货时间期限要求

本项目应按照采购邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作要求。

- 五、响应文件的编制要求

供应商应按照第二章《供应商须知》“三、响应文件”中的相关要求编制响应文件，响应文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

（1）《廉政承诺书》

（2）《询价响应函》

（3）《报价一览表》

（4）《报价分类明细表》

（5）《资格条件及实质性要求响应表》

（6）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件和近6个月内任意一个月的社保缴纳证明）

（7）制造厂家授权书格式或产品销售代理证书

（8）供应商营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）。

（9）“信用中国”网站(www. creditchina. gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单截图。

（10）没有重大违法记录的声明

供应商应提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，至响应文件提交截止时间成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

2、技术响应文件由以下部分组成：

（1）货物技术偏离表

（2）货物配件明细表

（3）货物技术参数及技术支持资料

（4）安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

（5）售后服务承诺

（6）按照本询价通知书要求提供的其他技术性资料以及供应商需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见询价通知书第五章《响应文件有关格式》（格式自拟除外）。

第四章   评审方法与程序

一、评审方法与程序

（一）评审方法

本项目采用如下评审方法：

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

（二）询价小组

1、本项目评审工作由询价小组负责，询价小组由3人以上单数组成。

2、询价小组成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据响应文件对询价通知书响应情况、响应文件编制情况等，进行综合、科学、客观评审。

（三）评审程序

本项目评审工作程序如下：

1、响应文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和询价通知书的规定，审查、确定提交响应文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，确定响应文件是否对询价通知书的要求作出了响应。

2、询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。报价相同的，由询价小组按照少数服从多数原则投票表决。根据规定,按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

第五章    响应文件有关格式

上海市中医医院院内询价

响应文件

项目名称：

招标人：         上海市中医医院

投标申请人： （ 盖    章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

地       址：

日       期：          年      月       日

1、廉政承诺书

致：

为了配合招标投标活动及后续采购合同执行过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我方若中标一定按照国家和上海市有关廉政建设的各项规定，承诺如下：

一、我方通过正常途径开展业务工作，不为获取某些不正当利益而向招标人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

二、我方不为谋取私利擅自与招标人工作人员就采购货物、工程承包、材料设备供应、工程量变动、项目验收等进行私下商谈或者达成默契。

三、我方不以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请招标人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

四、我方不为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

五、我方如有违反或者采用不正当的手段行贿招标人工作人员，同意根据具体情节和造成的后果追究我方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给招标人造成的损失均由我方承担。

我方承诺如受到相关主管部门违规违纪处罚的，自愿从发布处罚日起三年内不参加招投标活动。

承诺人:单位名称：（公章）

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 询价响应函格式

- 致：（采购人名称）

- 根据贵方                                （项目名称、项目编号）采购的询价公告及采购邀请，                        （姓名和职务）被正式授权代表供应商（供应商名称、地址），按照规定向贵方提交响应文件1份。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.按询价通知书规定，我方的报价总价为        （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部询价通知书，我们已完全理解并接受询价通知书的各项规定和要求，对询价通知书的合理性、合法性不再有异议。

3.询价响应文件有效期为自响应文件提交截止之日起 ______日。

4.如我方成交，响应文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价通知书及采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本询价有关的一切证据或资料。

6.如果我方有询价通知书规定的不予退还询价保证金的任何行为，我方的询价保证金可被贵方没收。

7.为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其报价货物和相关服务，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我公司完全接受本次招标的方式，并对招标投标活动的合理性、合法性无异议。我方承诺投标（响应）数据的应答截止时间以北京时间为准，一切因网络通讯或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失都与贵单位无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表签名或盖章：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

3、报价一览表格式

kbylb

项目名称：

包件(  )：

| 项目名称/货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 交付日期（日） | 质量保证期（月） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1） “金额（元）”指每一包件报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）供应商应按照《采购需求》和《供应商须知》的要求报价。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：年月日

4、报价分类明细表格式

项目名称：

包号：

| 序号 | 包号 | 货物名称 | 产地或来源地 | 厂家、品牌及规格型号 | 配置 | 单价 | 数量 | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）供应商应按照《采购需求》和《供应商须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：年月日

- 资格条件及实质性要求响应表

项目名称：
包（  ）

| 序号 | 招标要求分类 | 招标要求 | 响应检查项（响应内容说明（是/否）） | 详细内容所对应响应文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定基本条件 | 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求；2、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明。3、法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。 |  |  |  |
| 2 | 供应商资质 | 符合询价通知书规定的合格供应商资质条件：如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械） |  |  |  |
| 3 | 联合体响应 | 不接受联合体响应。 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人及其授权和社保缴纳证明 | 1、在响应文件由法定代表人签字（或盖章）的情况下，应提供法定代表人证明文件（自拟）、法定代表人身份证。2、在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按询价通知书规定格式提供法定代表人授权委托书；按询价通知书要求提供被授权人身份证和在本公司的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。 |  |  |  |
| 5 | 响应文件签署、盖章等要求 | 符合询价通知书规定：响应文件按询价通知书要求提供《询价响应函》、《报价一览表》、《资格条件及实质性要求响应表》，并按询价通知书要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合询价通知书规定：响应文件提交截止后不少于90日历天 |  |  |  |
| 7 | 报价 | 1、不得进行选择性报价（询价通知书要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的报价；3、供应商的报价不得明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，并有可能影响产品质量或者不能诚信履约；4、报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他供应商相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分价格不得超过报价的10%。 |  |  |  |
| 8 | 交付日期 | 合同生效后30天内 |  |  |  |
| 9 | 付款方法 | 设备验收合格后支付100%合同金额。 |  |  |  |
| 10 | 制造厂家授权 | 如供应商不是货物的制造厂家，应提供制造厂家授权书或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。 |  |  |  |
| 11 | “★”要求 | 符合询价通知书中标有“★”的要求：详见采购文件 |  |  |  |
| 12 | 响应文件插字、涂改和增删等 | 响应文件中任何行间插字、涂改和增删之处等应经法定代表人或其授权代表在响应文件相应处签字或盖章，或加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 13 | 响应文件存在的其他内容 | 响应文件中不得存在采购人不能接受的其它条件、不得提供虚假文件。 |  |  |  |
| 14 | 合同转让与分包 | 合同不得转让。分包应符合询价通知书规定：除成交供应商响应文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人事先书面同意，成交供应商不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。 |  |  |  |
| 15 | 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为。 |  |  |  |
| 16 | 其他 | 响应文件不得存在询价通知书及法律法规认定无效的其他情况。 |  |  |  |

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

6-1、法定代表人授权委托书格式

致： 上海市中医医院

我           （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名，职务）以我方的名义参加贵方               项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应文件提交截止之日起直至我方的询价响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件 （正反两面）

委托人（法定代表人）签字或盖章：        受托人（签字）或盖章：

供应商公章：                            住所：

日期：                                  身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

6-2、被授权人近6个月内任意一个月的社保缴纳证明

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

日期：      年      月

7、制造厂家授权书格式

致： 上海市中医医院

作为设在（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称或描述）的（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵方项目（项目名称、项目编号）递交响应文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：           ；规格型号：          ；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于    年      月；在可以预见的    （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：

日期：  年  月  日

8、没有重大违法记录的声明

声　明

本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：

二、技术响应文件有关表格格式

1、响应货物技术偏离表

项目名称：

包号：

| 序号 | 询价通知书技术规格要求 | 响应货物实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）供应商必须按技术需求表的序号填写本表，如响应货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）响应货物的规格、技术参数和性能与询价通知书的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

2、响应货物技术参数及技术支持资料

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

3、响应货物配件明细表

项目名称：

包号：

| 序号 | 配件名称 | 型号规格/技术参数 | 单价 | 品牌 | 产地 | 制造厂名称 | 寿命期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

4、安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

5、售后服务承诺

- （前6项为必填项，带□为复选项，用√表示）

1、技术后援支持：应谈人必须向采购单位承诺技术后援支持。应谈人必须明确指出技术支持服务提供者。为设备软件的功能扩充提供至少五年的免费技术支持。

2、维修网点：（包括维修地点，负责工程师名单，联系方式）

3、现场报修   小时内响应，    小时内到现场，并保证仪器从检修时起在    小时内恢复运转。

4、保修期：整机免费保修      月，并免费更换零配件及工时费。

5、保修期满后，人工费为单次故障不高于        元。年度保修合同价不高于设备总价的    %。年度定期预防性维护保养次数，不少于     次。

6、应谈人负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，承诺以         的优惠价供应维修零配件。

7、□ 保修期满后，维修服务只收取零配件费、不另外收取人工费及其他额外费用。

8、□ 上海设有设备和零配件备用仓库，保证供应及时。

9、□ 在机器无法修复运转情况下，能提供同型号备用机。

10、□ 保修期内工程师定期、或根据医院要求随时上门进行维护保养服务。

11、□ 24小时随叫随到。

12、□ 逢国定节假日（长假）前派维修工程师上门对设备进行全面检修，以保证假日期间设备工作正常。

13、□ 永远以最优惠价格提供有关消耗品。

14、□ 软件终身免费升级。

15、□ 同意并接受竞争性谈判文件规定的和医院提出的其他服务要求。

16、其它需要补充的请另外列出说明。

技术培训

（带□为复选项，用√表示）

1、培训地点：□ 现场培训；□ 由用户自行决定；□ 以上两者皆可；

2、培训人员：□ 1人；□ 2-3人；□ 4-5人；□ 6-7人；

3、培训费用：□ 自理；□ 免费；

4、培训内容：

□ 仪器基本工作原理；

□ 仪器的软件硬件安装和调试；

□ 仪器的编程及操作；

□ 仪器的日常维护保养；

□ 仪器的故障排除；

□ 其他培训内容说明（应谈人自行编写）

5、培训形式：

□ 装机后进行首次操作使用培训；

□ 按照医院要求进行操作使用培训，时间地点次数由医院决定；

□ 赴相关三级甲等医院，进行实地培训；

□ 定期举行维修培训，由专业维修工程师主持；

□ 定期举行全市性讲课，由专业培训人员或国内专家主持；

□ 不定期邀请国内外著名专家教授举行专题讲座。

□ 其他培训形式说明（应谈人自行编写）

6、其它需要补充的请另外列出说明。

货物类请提供产品宣传册：

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月