上海市中医医院烘干机等采购项目

询价通知书

采购人：上海市中医医院

2024.7

目      录

- 第一章： 采购邀请

第二章： 供应商须知

第三章： 采购需求

第四章： 评审方法与程序

第五章： 响应文件有关格式

第六章： 合同书格式和合同条款

第一章  采购邀请

上海市中医医院现有烘干机等采购项目进行询价采购，特邀请合格的供应商进行询价。

- 一、合格的供应商必须具备以下条件：

- 1、应为法人、其他组织或者自然人，具有独立承担民事责任的能力；法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。

- 2、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、其他资格条件：如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械）

- 二、项目概况：

1、项目名称：上海市中医医院烘干机等采购项目

2、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

包一、烘干机，1台

包二、医用地巾清洗机，2台

包三、离心式单采血浆机，1台

4、资金来源：财政资金

5、交付地址：采购人指定地点

6、交付日期：合同生效后30天内

7、交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格

三、询价通知书的获取：

1.感兴趣的合格潜在供应商可于2024-07-26 08:00起至2024-07-30 16:00止（星期六、日和节假日除外）自行前往我院官网（https://www.szy.sh.cn/）通知栏下载。

（1）营业执照（2）获取询价通知书用的法定代表人授权委托书或法定代表人证明（3）被授权人（或法定代表人）身份证（4）被授权人在本单位的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。

凡愿参加询价的合格供应商凭以上资料（必须加盖公章）于2024-07-26 08:00起至2024-07-30 16:00报名。

四、递交文件截止时间、地点：

截止时间：2024年8月1日北京时间10:00

地点：中国上海市静安区嘉定区荣联路68号上海市中医医院采购处

五、采购人信息

买方名称：上海市中医医院

买方地址：中国上海嘉定区荣联路68号

邮编：201800

电话：021-56639828*51257

联系人：陆老师

第二章    供应商须知

前附表

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 包一、烘干机血细胞分离机，1台 包二、医用地巾清洗机，2台 包三、离心式单采血浆机，1台 |
| 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3 | 采购人 | 名 称： 上海市中医医院 地 址： 嘉定区荣联路68号 联系人： 陆老师 电 话： 56639828*51257 |
| 4 | 交付地址 | 采购人指定地点 |
| 5 | 交付日期 | 合同生效后30天内 |
| 6 | 合格供应商条件 | 见采购邀请 |
| 7 | 是否接受联合体响应 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 8 | 现场踏勘 | 不组织，已获取采购文件的供应商自行前往项目现场踏勘。 |
| 9 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止后不少于90日历天 |
| 10 | 响应文件提交截止时间 | 2024-08-1 10:00 |
| 11 | 响应文件的提交 | 响应文件提交截止时间前，供应商应递交以下数量的响应文件： 1.纸质版正本 1份； 2.纸质版副本 2份； 3.电子版（U盘） 1 份； 4.响应文件递交地点：嘉定区荣联路68号 采购处 |
| 12 | 供应商递交响应文件时需携带资料 | 递交响应文件用法定代表人授权委托书或法定代表人证明、被授权人或法定代表人身份证（原件及加盖公章的复印件） |
| 13 | 评审时间地点 | 另定 |
| 14 | 评审委员会的组建与评审方法 | 详见第四章《评审方法与程序》 |
| 15 | 付款方法 | 设备验收合格后支付100%合同金额。 |
| 16 | 履约保证金 | 不收取履约保证金。 |
| 17 | 质量保证金 | 不收取质量保证金。 |
| 若采购文件中的相关内容与本表不一致的，以本表内容为准。 |  |  |

供应商须知

一、总则

1．概述

1．1 根据国家有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件。

1．2 本询价通知书仅适用于《采购邀请》和《供应商须知》前附表中所述采购项目的采购。

1．3 询价通知书的解释权属于《采购邀请》和《供应商须知》前附表中所述的采购人。

1．4 参与采购活动的所有各方，对在参与询价过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2．定义

2．1 “采购项目”系指《供应商须知》前附表中所述的采购项目。

2．2 “货物”系指供应商按询价通知书规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。 “相关服务”系指询价通知书规定供应商须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2．3 “采购人”系指《供应商须知》前附表中所述的组织本次采购的采购人。

2．4 “供应商”系指从采购人处按规定获取询价通知书，并按照询价通知书向采购人提交响应文件的供应商。

2．5 “成交供应商”系指成交的供应商。

2．6 “甲方”系指采购人。

2．7 “乙方”系指成交并向采购人提供货物和相关服务的供应商。

2．8 询价通知书中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3．合格的供应商

3．1符合《采购邀请》和《供应商须知》前附表中规定的合格供应商所必须具备的资质条件和特定条件。

4．合格的货物和相关服务

4．1供应商所提供的货物和相关服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4．2 供应商提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合采购要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4. 3供应商应当说明货物的来源地，如报价的货物非报价人生产或制造的，则应当按照《采购需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5．询价费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6． 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括询价公告、成交公告等与采购活动有关的通知，采购人均将通过我院官网（https://www.szy.sh.cn/）公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人在任何情况下均不对此承担任何责任。

二、询价通知书

7． 询价通知书构成

7．1 询价通知书由以下部分组成：

（1）采购邀请（询价公告）

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与程序

（5）响应文件有关格式

（6）合同书格式和合同条款

三、响应文件

8． 响应文件构成

8．1响应文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

8. 2响应文件构成具体包含的内容，以第三章《采购需求》规定为准。

9． 商务响应文件

9．1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）《询价响应函》；

（2）《报价一览表》；

（3）《报价分类明细表》等相关报价表格详见第六章《响应文件有关格式》；

（4）《资格条件及实质性要求响应表》；

（5）第三章《采购需求》规定的其他内容；

（6）相关证明文件（供应商应按照《采购需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加响应和成交后有能力履行合同）。

- 10． 询价响应函

- 10．1 供应商应按照询价通知书中提供的格式完整地填写《询价响应函》。

- 10．2响应文件中未提供《询价响应函》的，为无效响应。

- 11． 报价一览表

- 11．1 供应商应按照询价通知书提供的响应文件格式完整地填写《报价一览表》，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

- 11．2 响应文件中未提供《报价一览表》的，为无效响应。

- 12．报价

12．1 报价是履行合同的最终价格，除《采购需求》中另有说明外，报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

12. 2供应商应按照询价通知书第五章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

12. 3报价不得超出询价通知书标明的项目最高限价。

12. 4应以人民币报价。

13. 资格条件及实质性要求响应表

13．1 供应商应当按照询价通知书所提供格式，逐项填写并提交《资格条件及实质性要求响应表》，以证明其响应符合询价通知书规定的所有合格供应商资格条件及实质性要求。

- 13．2 响应文件中未提供《资格条件及实质性要求响应表》的，为无效响应。

14．技术响应文件

14．1 供应商应按照《采购需求》的要求编制并提交技术响应文件，对采购人的技术需求全面完整地做出响应，以证明其响应的货物和相关服务符合询价通知书规定。

14．2供应商应按照询价通知书所附格式完整地填写相关内容，说明自己所响应的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的符合或者偏离情况。

- 15． 响应文件的编制和签署

15．1 供应商应按照询价通知书要求的格式填写相关内容。

15．2 响应文件中凡询价通知书要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署响应文件，则应当按询价通知书提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如供应商自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合询价通知书提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在响应文件中。响应文件若有修改错漏之处，须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

其中对《询价响应函》、《报价一览表》、《法定代表人授权委托书》、《资格条件及实质性要求响应表》，供应商未按照上述要求由其法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章的，其响应无效；其他“表”“式”“函”等，供应商未按照要求由其法定代表人或法定代表人正式授权的代表签字和加盖公章的，或者其他填写不完整的，供应商须接受可能对其不利的评审结果。

四、响应文件的递交

16． 响应文件的递交

16．1 响应文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《询价响应函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。

采购人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供，否则供应商须接受可能对其不利的评审结果，并且采购人将对该供应商进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

16. 2供应商应在询价通知书提交截止时间前按照《供应商须知前附表》中标明的数量递交纸质响应文件。纸质响应文件需装订成册、密封封装。

16. 3电子版文件与纸质响应文件如果不一致，以电子版为准。

- 17．响应文件提交截止时间

17．1 供应商必须在规定的响应文件提交截止时间前将响应文件递交至指定地点。

17．2 在响应文件提交截止时间后提交的任何响应文件，采购人将拒绝接收。

五、评审

- 18． 询价小组

18．1 采购人将依法组建询价小组。

18．2 询价小组负责对响应文件进行评审和比较，并推荐成交候选供应商。

19． 响应文件的初审

19．1询价小组对响应文件进行初步审查，检查响应文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、是否提交了询价保证金、文件签署是否规范以及供应商资格是否符合要求等。

19．2 在详细评审之前，询价小组要对供应商资格进行审核并审查每份响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应是指响应文件与询价通知书要求的条款、供应商资格、条件和规格相符，没有询价通知书所规定的无效响应情形。询价小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

19．3 没有实质性响应询价通知书要求的响应文件不参加进一步的评审，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

20．响应文件的评价与比较

20．1 询价小组只对被确定为实质上响应询价通知书要求的响应文件进行评价和比较。

20．2 询价小组根据《评审方法与程序》中规定的方法进行评审，并提交书面评审报告和推荐成交候选供应商。

- 22． 评审的有关要求

22．1 询价小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，询价小组成员及参与评审的有关工作人员不得私下与供应商接触。

22．2 评审过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22．3 任何单位和个人都不得干扰、影响评审活动的正常进行。供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的一切不符合法律或采购规定的活动，都可能导致其响应被拒绝。

22．4 采购人和询价小组均无义务向供应商做出有关评审的任何解释。

六、定标

23．确认成交供应商

采购人将根据询价小组推荐的成交候选供应商及排序情况，依法确认本采购项目的成交供应商。

24． 成交公告及成交和未成交通知

24．1 采购人确认成交供应商后将通过官网（https://www.szy.sh.cn/）发布成交公告，公告期限为一个工作日。

24．2 成交公告发布后，采购人将及时向成交供应商发出《成交通知书》通知成交。《成交通知书》对采购人和供应商均具有法律约束力。

24．3 成交公告同时也是对其他未成交供应商的未成交通知。

七、授予合同

24． 合同授予

除了成交供应商无法履行合同义务之外，采购人将把合同授予根据《供应商须知》第33条规定所确定的成交供应商。

24．1 签订合同

成交供应商与采购人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。

第三章  采购需求

- 包件一：烘干机

- 设备名称及数量：烘干机/壹台

- 交货时间：签订合同后14天内

- 货到验收合格后30天内买方支付货款的100%

- 交货地点：采购人指定地点

- 使用科室：待定

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 待定 |

- 技术指标要求：

★1、额定容量：≥50Kg

2、滚筒直径：≥￠900mm

★3、电机功率：≥1.5Kw

★4、电加热功率：≥30Kw

5、排风管径：≥￠200mm

6、烘干转速：≥35r/min

7、电   源： AC380V-50HZ三相五线

8、烘干机的外形尺寸，长：1150~1300mm;宽：1550~1700mm；高1700~2050mm

★9、整机10年质保。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件二：医用地巾清洗机

一、设备名称及数量：医用地巾清洗机/贰台

二、交货时间：签订合同后14天内

三、货到验收合格后30天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：待定

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 待定 |

六、技术指标要求：

★1、额定容量：≥50Kg

2、滚筒直径：≥￠900mm

★3、电机功率：≥7.5Kw

★4、内置加热管功率：≥24Kw

5、排水管径：≥￠90mm

6、进水管径：≥￠40mm

7、电   源： AC380V-50HZ

8、洗脱机的外形尺寸，长：1350~1500mm;宽：1550~1700mm;高1650~1750mm

★9、整机10年质保。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 包件三：

一、设备名称及数量：离心式单采血浆机 /壹台

二、交货时间：签订合同后30天内

三、货到验收合格后30天内买方支付货款的100%

四、交货地点：采购人指定地点

五、使用科室：脑病科

| 序号 | 数量（台） | 使用科室 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 脑病科 |

六、技术指标要求：

1、离心转速：6500-7500 rpm，范围越大越优，精度≤1%；

2、蠕动泵总成含伺服电机、编码器、蠕动组件

3、抗凝剂泵与血泵转速比：1:12~1:16可调

4、称重组件：量程0-1000g，精度:≤±1%。

5、配备超声波空气探测器≥4套，可探测≤5mm宽度的气泡，超声探测

6、电磁夹管阀,截止能力≥450mmHg+

7、电传感器监控系统，RGB三光源,反应时间≤0.3ms,IP-67防水探头，高灵敏，有效监控血浆分离过程

8、血浆探测器:红外探测，灵敏度可调

9、配备DPM压力监测器:量程>0-300mmHge

10、配备漏液监测；

11、血浆采集量：单次可采集≥200ml

12、防红细胞污染功能；

13、配显示屏：视角≥160，≥5寸，可操作和监测（如，可进行耗材安装、可对血浆采集过程进行监测等）；

★14、可实现卒中体外血浆脂类过滤功能；

★15、配备体外血浆脂类吸附过滤器一套；

★16、整机质保≥二年，过保后费率≤5%。

七、设备配置清单：

| 货物名称 | 数量 | 单位（台/个/根/套…） |
| --- | --- | --- |

- 二、项目供货管理要求

1、本项目成交供应商应按照询价通知书规定的方式提供货物及相关服务。

2、供应商必须具备上海市或有关行业管理部门规定的在上海市场实施本项目供货所需的资质、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

3、供应商在响应前应认真了解采购人使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件。

三、质量标准与验收要求

1、供应商提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。

2、本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上述规定一次验收合格。

3、如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货并按照合同约定的违约处理。

四、供货时间期限要求

本项目应按照采购邀请中的交付日期要求完成本项目供货及相关服务的全部工作要求。

- 五、响应文件的编制要求

供应商应按照第二章《供应商须知》“三、响应文件”中的相关要求编制响应文件，响应文件的商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

1、商务响应文件由以下部分组成：

（1）《廉政承诺书》

（2）《询价响应函》

（3）《报价一览表》

（4）《报价分类明细表》

（5）《资格条件及实质性要求响应表》

（6）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件和近6个月内任意一个月的社保缴纳证明）

（7）制造厂家授权书格式或产品销售代理证书

（8）供应商营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）。

（9）供应商财务状况报告：

供应商为法人的，须提供经审计的上年度财务状况报告或基本账户的银行资信证明；其他组织和自然人，可以提供银行资信证明。

（10）没有重大违法记录的声明

供应商应提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，至响应文件提交截止时间成立不足三年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

（11）供应商质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

2、技术响应文件由以下部分组成：

（1）货物技术偏离表

（2）货物配件明细表

（3）货物技术参数及技术支持资料

（4）安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

（5）售后服务内容及措施说明（格式自拟）

（6）按照本询价通知书要求提供的其他技术性资料以及供应商需要说明的其他事项

以上各类响应文件格式详见询价通知书第五章《响应文件有关格式》（格式自拟除外）。

第四章   评审方法与程序

一、评审方法与程序

（一）评审方法

本项目采用如下评审方法：

询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。

（二）询价小组

1、本项目评审工作由询价小组负责，询价小组由3人以上单数组成。

2、询价小组成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据响应文件对询价通知书响应情况、响应文件编制情况等，进行综合、科学、客观评审。

（三）评审程序

本项目评审工作程序如下：

1、响应文件初审。初审包括资格性检查和符合性检查。首先，依据法律法规和询价通知书的规定，审查、确定提交响应文件的供应商是否具备响应资格。其次，依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，确定响应文件是否对询价通知书的要求作出了响应。

2、询价小组从质量和服务均能满足询价通知书实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商。报价相同的，由询价小组按照少数服从多数原则投票表决。根据规定,按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

第五章    响应文件有关格式

- 商务响应文件有关格式

1、廉政承诺书

致：

为了配合招标投标活动及后续采购合同执行过程中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，我方若中标一定按照国家和上海市有关廉政建设的各项规定，承诺如下：

一、我方通过正常途径开展业务工作，不为获取某些不正当利益而向招标人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品。

二、我方不为谋取私利擅自与招标人工作人员就采购货物、工程承包、材料设备供应、工程量变动、项目验收等进行私下商谈或者达成默契。

三、我方不以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请招标人工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

四、我方不为招标人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

五、我方如有违反或者采用不正当的手段行贿招标人工作人员，同意根据具体情节和造成的后果追究我方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给招标人造成的损失均由我方承担。

我方承诺如受到相关主管部门违规违纪处罚的，自愿从发布处罚日起三年内不参加招投标活动。

承诺人:单位名称：（公章）

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

2、询价响应函格式

- 致：（采购人名称）

- 根据贵方                                （项目名称、项目编号）采购的询价公告及采购邀请，                        （姓名和职务）被正式授权代表供应商（供应商名称、地址），按照规定向贵方提交响应文件1份。

据此函，供应商兹宣布同意如下：

1.按询价通知书规定，我方的报价总价为        （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部询价通知书，我们已完全理解并接受询价通知书的各项规定和要求，对询价通知书的合理性、合法性不再有异议。

3.询价响应文件有效期为自响应文件提交截止之日起 ______日。

4.如我方成交，响应文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价通知书及采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本询价有关的一切证据或资料。

6.如果我方有询价通知书规定的不予退还询价保证金的任何行为，我方的询价保证金可被贵方没收。

7.为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其报价货物和相关服务，我方就本次响应有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

（2）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.我公司完全接受本次招标的方式，并对招标投标活动的合理性、合法性无异议。我方承诺投标（响应）数据的应答截止时间以北京时间为准，一切因网络通讯或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失都与贵单位无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

地址：

电话、传真：

邮政编码：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表签名或盖章：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

3、报价一览表格式

kbylb

项目名称：

包件(  )：

| 项目名称/货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 交付日期（日） | 质量保证期（月） | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1） “金额（元）”指每一包件报价，所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）供应商应按照《采购需求》和《供应商须知》的要求报价。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：年月日

4、报价分类明细表格式

项目名称：

包号：

| 序号 | 包号 | 货物名称 | 产地或来源地 | 厂家、品牌及规格型号 | 配置 | 单价 | 数量 | 合计报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

（2）供应商应按照《采购需求》和《供应商须知》的要求报价。

（3）如果不是标准配置，应附报价说明。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：年月日

5、资格条件及实质性要求响应表

fhxjcb

项目名称：

包（  ）

| 序号 | 招标要求分类 | 招标要求 | 响应检查项（响应内容说明（是/否）） | 详细内容所对应响应文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定基本条件 | 1、营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求；2、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明。3、法人的分支机构以自己的名义参与本项目采购活动时，应提供依法登记的相关证明文件和由法人出具的对本项目采购活动承担全部直接责任的授权书；自然人应提供身份证明文件。 |  |  |  |
| 2 | 供应商资质 | 符合询价通知书规定的合格供应商资质条件：如供应商拟响应货物为医疗器械的，应提供响应货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》；供应商应按照国家有关规定提供《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》，供应商的经营范围应当与相关许可或备案内容保持一致。（仅适用于医疗器械） |  |  |  |
| 3 | 联合体响应 | 不接受联合体响应。 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人及其授权和社保缴纳证明 | 1、在响应文件由法定代表人签字（或盖章）的情况下，应提供法定代表人证明文件（自拟）、法定代表人身份证。2、在响应文件由法定代表人授权代表签字（或盖章）的情况下，应按询价通知书规定格式提供法定代表人授权委托书；按询价通知书要求提供被授权人身份证和在本公司的社保缴纳证明（近6个月内任意一个月）。 |  |  |  |
| 5 | 响应文件签署、盖章等要求 | 符合询价通知书规定：响应文件按询价通知书要求提供《询价响应函》、《报价一览表》、《资格条件及实质性要求响应表》，并按询价通知书要求签署、盖章。 |  |  |  |
| 6 | 响应文件有效期 | 符合询价通知书规定：响应文件提交截止后不少于90日历天 |  |  |  |
| 7 | 报价 | 1、不得进行选择性报价（询价通知书要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有条件的报价；3、供应商的报价不得明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，并有可能影响产品质量或者不能诚信履约；4、报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他供应商相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分价格不得超过报价的10%。 |  |  |  |
| 8 | 交付日期 | 合同生效后30天内 |  |  |  |
| 9 | 付款方法 | 设备验收合格后支付100%合同金额。 |  |  |  |
| 10 | 制造厂家授权 | 如供应商不是货物的制造厂家，应提供制造厂家授权书或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。 |  |  |  |
| 11 | “★”要求 | 符合询价通知书中标有“★”的要求：详见采购文件 |  |  |  |
| 12 | 响应文件插字、涂改和增删等 | 响应文件中任何行间插字、涂改和增删之处等应经法定代表人或其授权代表在响应文件相应处签字或盖章，或加盖供应商公章。 |  |  |  |
| 13 | 响应文件存在的其他内容 | 响应文件中不得存在采购人不能接受的其它条件、不得提供虚假文件。 |  |  |  |
| 14 | 合同转让与分包 | 合同不得转让。分包应符合询价通知书规定：除成交供应商响应文件中已说明的委托专业事项外，非经采购人事先书面同意，成交供应商不得进行对外专业分包，也不得将合同约定的全部事项一并委托给他人。 |  |  |  |
| 15 | 公平竞争和诚实信用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为。 |  |  |  |
| 16 | 其他 | 响应文件不得存在询价通知书及法律法规认定无效的其他情况。 |  |  |  |

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

6-1、法定代表人授权委托书格式

致： 上海市中医医院

我           （姓名）系               （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名，职务）以我方的名义参加贵方               项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自响应文件提交截止之日起直至我方的询价响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

在此粘贴被授权人身份证复印件 （正反两面）

委托人（法定代表人）签字或盖章：        受托人（签字）或盖章：

供应商公章：                            住所：

日期：                                  身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

6-2、被授权人近6个月内任意一个月的社保缴纳证明

投标人授权代表签字或盖章：

投标人（公章）：

日期：      年      月

7、制造厂家授权书格式

致： 上海市中医医院

作为设在（制造厂家地址）的制造/生产（货物名称或描述）的（制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权（代理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵方项目（项目名称、项目编号）递交响应文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：           ；规格型号：          ；我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于    年      月；在可以预见的    （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与响应有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：

日期：  年  月  日

8、没有重大违法记录的声明

声　明

本公司参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：

二、技术响应文件有关表格格式

1、响应货物技术偏离表

项目名称：

包号：

| 序号 | 询价通知书技术规格要求 | 响应货物实际技术规格 | 是否有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：（1）供应商必须按技术需求表的序号填写本表，如响应货物实际技术规格与技术需求无偏差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

（2）响应货物的规格、技术参数和性能与询价通知书的要求如不完全一致，在“是否有偏差”一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度（以百分比表示）。

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

2、响应货物技术参数及技术支持资料

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

3、响应货物配件明细表

项目名称：

包号：

| 序号 | 配件名称 | 型号规格/技术参数 | 单价 | 品牌 | 产地 | 制造厂名称 | 寿命期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

4、安装、调试等伴随服务内容工作计划说明（格式自拟）

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

5、售后服务内容及措施说明（格式自拟）

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：      年      月

第六章    合同书格式和合同条款

- （货物）采购合同

- 合同编号：

合同各方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编号：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

根据《中华人民共和国民法典》之规定，本合同当事人在平等、自愿基础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

- 货物名称、型号规格、制造商、产地、单位、数量、单价、金额及合同价

| 序号 | 货物名称及规格型号 | 制造商 | 原产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

本合同的合同价为人民币元整。与交货有关的所有费用应包含在合同价中，买方不再另行支付任何费用。

2．交货地点、时间和交货状态

2.1 交货地点：

2. 2交货时间：

2. 3交货状态：设备安装、调试、验收合格。

3．质量标准和要求

3.1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

3.2 卖方所出售的标的物还应符合国家和上海市人民政府之有关规定。

3.3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4．权利瑕疵担保

4.1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利；

4.2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；

4.3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4.4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

5．包装要求

5.1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

6．验收

6.1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七日内提出。

6.2买方可采取以下第方式对货物组织验收：

（1） 买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过上述6.1款所规定的验收期的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

（2） 邀请国家认可的质量检测机构参加验收。对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

7．付款

7.1本合同以人民币付款。

7.2付款方式：

设备验收合格后1个月内支付100%合同金额。

8．伴随服务

8.1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的每一套设备和仪器的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

8.2 卖方还应提供下列服务：

（1） 货物的现场安装、调试和启动监督；

（2） 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3） 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4） 在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

9．质量保证

9.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于个月的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同第10条规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

9.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

10．补救措施和索赔

10.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

10.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

10.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

11．履约延误

11.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，或解除合同并追究卖方的违约责任。

11.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

12．误期赔偿

12.1除合同第13条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

13．不可抗力

13.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

13.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

13.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14．履约保证金

14.1在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔金额为元人民币的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

14.2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

14.3如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

15．争端的解决

15.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可以向同级政府采购监督管理部门提请调解。

15.2 调解不成则提交仲裁，仲裁应由上海仲裁委员会根据其仲裁规则和程序进行。

15.3 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

16．违约终止合同

16.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1） 如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2） 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

16.2 如果买方根据上述16.1款的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

16.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

17．破产终止合同

17.1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

18．合同转让和分包

18.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

19．合同生效

19．1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

19．2 本合同一式份，以中文书就，签字各方各执一份。

20. 合同附件

20.1 本合同附件包括：招标文件、投标文件等。

20.2 本合同附件与合同具有同等效力。

20.3合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

21．合同修改

21.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

签约各方：

甲方：乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

签订日期：                               签订日期：